## 实验室安全隐患整改验收清单
附件1
茅台学院实验室安全隐患整改清单 系部负责人签字（盖章）： 时间： 2023 年 3 月 8 日
序号 | 隐患地点 | 隐患描述 | 检查人员 | 检查时间 | 整改措施 | 整改单位 | 整改责任人 | 整改时限 | 整改结果 | 验证人 | 验证时间 | 图片 |  | 备注
茅台学院实验室安全隐患整改清单 系部负责人签字（盖章）： 时间： 2023 年 3 月 8 日 图片: 整改前 | 整改后
1 | B1一楼右侧大厅及门口 | 实验物品堵塞通道，并且属于易燃物存在安全隐患。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 资源环境系 | 郭继元 | 2023.03.20
2 | B1一楼右侧楼梯间 | 实验用品堵塞楼梯间，摆放杂乱。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 资源环境系 | 郭继元 | 2023.03.20
3 | B2一楼左侧大厅 | 杂物堆放过多，并且属于易燃物存在安全隐患。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 酿酒工程系 |  | 2023.03.20
4 | B2-101 | 实验室内纸箱堆积过多，存在起火隐患。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 食品科学与工程系 | 喻仕瑞 | 2023.03.20
5 | B2-106 | 压力容器操作说明书未上墙。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.03.20
6 | B2一楼右侧大厅及门外 | 实验器具在大厅门口堆放时间过长，门口不允许摆放实验器具。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 酿酒工程系 |  | 2023.03.20
7 | B2二楼右侧走廊尽头 | 不允许长时间堆放纸箱、废弃培养皿。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 酿酒工程系 |  | 2023.03.20
8 | B2-214 | 窗台堆放杂物（纸箱等）过多，存在起火隐患。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 酿酒工程系 | 钟艳霞 | 2023.03.20
9 | B2-104 | 1、实验室内纸箱堆积过多存在起火隐患，实验器具堆放杂乱。2、学生做实验违规用电磁炉加热烧瓶，盐酸用完未拧紧并离火源太近。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.03.20
10 | B2-215 | 1、实验室台面卫生脏乱。 2、高压灭菌锅操作说明书未上墙，做实验的学生不懂如何使用。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 酿酒工程系 | 李红霞 | 2023.03.20
11 | B2-213 | 废弃培养皿堆放时间太久并且敞开，有滋生细菌隐患。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 酿酒工程系 | 蒋泽元 | 2023.03.20
12 | B2-211 | 消防器材挪动未归位。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 酿酒工程系 | 李琼 | 2023.03.20
13 | B2-209 | 窗台杂物堆放过多，有起火隐患。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 酿酒工程系 | 张玉超 | 2023.03.20
14 | B2-206 | 实验室台面杂乱，有学生喝水的水杯在使用。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 酿酒工程系 | 谢艺 | 2023.03.20
15 | B2-201 | 窗台杂物堆放过多，有起火隐患。卫生未打扫。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 食品科学与工程系 | 毕韬韬 | 2023.03.20
16 | B2-202 | 实验室内地面纸箱太多，有起火隐患。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 食品科学与工程系 | 毕韬韬 | 2023.03.20
17 | B2-301 | 1、实验室窗台纸箱太多。 2、冰箱冷冻层存放玻璃仪器。 3、电阻炉、恒温恒湿箱无操作说明书。 4、消防设备区域堆放杂物和废液桶 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 食品科学与工程系 | 宋亚 | 2023.03.20
18 | B2-308 | 实验室内地面纸箱太多，有起火隐患。地面卫生脏乱。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 食品科学与工程系 | 冯国辉 | 2023.03.20
19 | B2-309 | 实验室内地面纸箱太多，有起火隐患。后门损坏无法打开。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 食品科学与工程系 | 蒋思峡 | 2023.03.20
20 | B2-314 | 实验室纸箱太多，有起火隐患。仪器设备摆放杂乱。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 资源环境系 | 杨应增 | 2023.03.20
21 | B2三楼走廊右侧尽头 | 实验用品、货架堆放杂乱，堵住过道。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 资源环境系 |  | 2023.03.20
22 | B2-316 | 1、实验室窗台纸箱太多有起火隐患。 2、私接电线未固定插板。 3、桌面脏乱，地面卫生脏乱。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 资源环境系 | 郭继元 | 2023.03.20
23 | B2-317 | 实验室窗台和地面纸箱太多，有起火隐患。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 资源环境系 | 郑羽西 | 2023.03.20
24 | B2-518 | 实验室窗台和地面纸箱太多，有起火隐患。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 酿酒工程系 | 黄婷 | 2023.03.20
25 | B2-519 | 实验室窗台和地面纸箱太多，有起火隐患。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 酿酒工程系 | 赵益梅 | 2023.03.20
26 | B2-521 | 1、垃圾挡住消防器材。2、窗台和地面纸箱太多有起火隐患。3、实验室卫生未打扫。 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 |  | 酿酒工程系 | 赵腾飞 | 2023.03.20