## 实验室安全隐患整改验收清单
附件3
茅台学院实验室安全隐患整改、验收清单 系部负责人签字（盖章）： 时间： 年 月 日
序号 | 隐患地点 | 隐患描述 | 检查人员 | 检查时间 | 整改措施 | 整改单位 | 整改责任人 | 整改时限 | 整改结果 | 验证人 | 验证时间 | 图片 |  | 备注
[12 empty] | 整改前 | 整改后
例：1 | B2-xxx | 部分干燥箱无操作规程,干燥箱与化学试剂柜距离过近，干燥箱、冰箱、液氮罐未单独放置 | 张三 | 2022.5.23 | 补充相关操作规程，并按照国家相关标准要求规范放置干燥箱、冰箱、液氮罐，并检查本系其他实验室是否存在同类现象 | XXX系 | 李四 | 2022.6.15 | 已整改完成 | 系部和实训中心双方签字（验证后填写） | 2022.6.20（验证后填写）